Муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО

города Горно-Алтайска»

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 2 «Айучак» общеразвивающего  вида

города Горно-Алтайска»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Адрес объекта: 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  ул. Проточная,16

Город Горно-Алтайск  2015 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное	 учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

1.2. Адрес объекта  - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание,  2 этажа, кв.м. – 888,9

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  3847 кв.м.

1.4. Год постройки здания  - 1975,  последнего капитального ремонта  1989

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  -   июль 2016

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное	 учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад №2 «Айучак» г.Горно-Алтайска»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)            - муниципальная

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  - государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)   - муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО  города Горно-Алтайска»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -  Республика Алтай,   649000, г  Горно – Алтайск, пр.  Коммунистический, д 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности  - образование

2.2 Виды оказываемых услуг  - образовательные

2.3 Форма оказания услуг:   - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:   - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость – 120 воспитанников  в день,  вместимость – 120		 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На общественном транспорте до остановки «Площадь». Автобусы: №2, 1, 6, 5, 8, 15, 20, 25, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 131, 132, 136, 137, 146, 147, 151, 217, 218

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  - 800 м.

3.2.2 время движения (пешком)  - 10  мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  - да

3.2.4 Перекрестки:  - регулируемый, без  звуковой сигнализацией и  таймера

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К, О, С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У, Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В (К, О, С Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно  частично избирательно  для  О, С, Г, У и временно не доступна для К,  что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТК |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТК, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТК, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТК |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТК, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТК, ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается, доступ обеспечен |
| 8 | Все зоны и участки | ТК |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  -  в течении    2016г.  в рамках исполнения приказа Министерства труда и социального развития Республики Алтай

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  -		организация доступности для  всех  категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «  »               20    г.,

2. Акта обследования объекта: №  акта 1  от «   »            20   г.

3. Решения Комиссии __________________________от «  »          20    г.

.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№  1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное	 учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

1.2. Адрес объекта - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание,  2 этажа, кв.м. – 888,9

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  3847 кв.м.

1.4. Год постройки здания  - 1975 , последнего капитального ремонта  - 1989

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2016, капитального  -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное		 учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад №2 «Айучак» г.Горно-Алтайска»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

1.8. Основание для пользования объектом  - оперативное управление

1.9. Форма собственности  - государственная,

1.10. Территориальная принадлежность  -  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)   - муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО  города Горно-Алтайска»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -  Республика Алтай,   649000, г  Горно – Алтайск, пр.  Коммунистический, д 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности  - образование

2.2 Виды оказываемых услуг  - образовательные

2.3 Форма оказания услуг:  - на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: -  дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -

2.6 Плановая мощность: посещаемость  - 120 воспитанников в день,  вместимость – 120		 воспитанников

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На общественном транспорте до остановки «Площадь». Автобусы: №2, 1, 6, 5, 8, 15, 20, 25, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 131, 132, 136, 137, 146, 147, 151, 217, 218

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  - 800 м.

3.2.2 время движения (пешком)  - 10 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  - да

3.2.4 Перекрестки:  - регулируемый, без  звуковой сигнализацией и  таймера

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:  -

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТК |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТК, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТК, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТК |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТК, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТК, ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | ТК |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано__________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№  1

| Республика Алтай | « » 201 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное	 учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

1.2. Адрес объекта - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание,  2 этажа, кв.м. – 888,9

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  3847 кв.м.

1.4. Год постройки здания  - 1975 , последнего капитального ремонта  - 1989

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – июль 2016, капитального  -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное		 учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», МБДОУ «Детский сад №2 «Айучак» г.Горно-Алтайска»

1.7.Юридический адрес организации (учреждения) - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

1.8. Основание для пользования объектом  - оперативное управление

1.9. Форма собственности  - государственная,

1.10. Территориальная принадлежность  -  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)   - муниципальное учреждение «Управление образования администрации МО  города Горно-Алтайска»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -  Республика Алтай,   649000, г  Горно – Алтайск, пр.  Коммунистический, д 18.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация ______________________________________

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

На общественном транспорте до остановки «Площадь». Автобусы: №2, 1, 6, 5, 8, 15, 20, 25, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 131, 132, 136, 137, 146, 147, 151, 217, 218

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  - 800 м.

3.2.2 время движения (пешком)  - 10 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  - да

3.2.4 Перекрестки:  - регулируемый, без  звуковой сигнализацией и  таймера

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:  - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ (К, О, С, Г, У) |  | № 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) |  | № 3,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К) |  | № 8,9,10 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И ( О, С, Г, У), ВНД (К) |  | № 11,12 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (О, С, Г, У) ВНД (К) |  | № 13,14 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У, Г) |  | № 15 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В (К, О, С, Г, У) |  | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  состояние доступности объекта оценено как доступно  частично избирательно  для  О, С, Г, У и временно не доступна для К,  что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТК |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТК, ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТК, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТК |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТК, ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТК, ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается, доступ обеспечен |
| 8. | Все зоны и участки | ТК |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ  -     в течении  2016г. в рамках исполнения приказа Министерства труда и социального развития Республики Алтай

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  -организация доступности для  всех  категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

_____________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - нет;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) - нет;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  - нет;

4.4.6. другое - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  - нет;

4.7.Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации____________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования - фотофиксация

1. Территории, прилегающей к объекту

2.  Входа (входов) в здание

3.  Путей движения в здании

4.  Зоны целевого назначения объекта

5.  Санитарно-гигиенических помещений

6.  Системы информации (и связи) на объекте

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№  1

от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

Адрес объекта  - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай,

город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  | 1 | Замечаний нет | К,О,С,Г,У | - | ТК |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | 2 | Отсутствует доступные для МГН элементы информации об объекте | К,О,С,Г,У | Информирующие таблички | ТК, ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  | 3 | Не дублируется пандусами и поручнями | К,С,О | Установка пандусов и поручней | ТК |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | да | - | 4 | Замечаний нет | К,О,С,Г,У | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Наружная лестница не дублируется пандусами и поручнями, нет информации об объекте | К,О,С,Г,У | Установка пандусов и поручней, информационных табличек | ТК |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к учреждению | ДУ (К,О,С,Г,У) |  |  | ТК |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  состояние доступности объекта оценено как доступно  условно   для разных категорий инвалидов,  что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
 от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

Адрес объекта  - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай,

город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  | Основной главный вход |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | Замечаний нет | К,С,О,Г,У | - | ТК |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 5 | Отсутствуют фиксаторы, поручни | К, С,О,Г,У | Установить фиксаторы в положении открыто/закрыто, поручни | ТК, ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 6 | Размеры не соответствуют требованиям, не оборудован пандусом и поручнями | К,О, | - | Технические решения невозможны |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Размеры тамбуров не соответствуют требованиям, не оборудованы пандусом и поручнями | К,О | - | Технические решения невозможны |

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  | Вход справа и слева |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 3 | Не дублированы пандусом | К,О | Установить пандус | ТК |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 3 | Замечаний нет | К,С,О,Г,У | - | ТК |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 7 | Отсутствуют фиксаторы и контрольные устройства | К, С,О,Г,У | Установить фиксаторы в положении открыто/закрыто | ТК, ТСР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 7 | Незначительные перепады высоты | К,О | Устранить перепады высоты | ТК |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют контрольные устройства | К,С,О,Г,У | Установить информационные таблички и кнопку вызова сотрудника | ТК, ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Основной вход | ДУ (О,С,Г,У), ВНД (К) |  |  | Технические решения невозможны |
| Вход слева и справа | ДУ (О,С,Г,У) ВНД (К) |  |  | ТК, ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично доступно избирательно  для О,С,Г,У и ВНД  для К,   что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

Адрес объекта  - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай,

город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 8 | Отсутствуют горизонтальные поручни | О,К,С | Установить горизонтальные поручни | ТК, ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 9 | Не соответствует ширина марша меньше 1,35=1,10. Отсутствуют горизонтальные поручни, контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша. | О,К,С,Г | Ширину марша не возможно изменить. Нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша. Установить тактильные предупредительные полосы об окончании перил | ТК, ТСР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 10 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют горизонтальные поручни, контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша. Отсутствует пандус внутри здания |  | Установить поручни. нанести контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша. Установить тактильные предупредительные полосы об окончании перил | ТК, ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДЧ-И (С,Г,О,У) ВНД (К) |  |  | ТК, ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

состояние доступности объекта оценено как доступно       частично доступно избирательно  для О,С,Г,У и ВНД  для К,   что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№  1
от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

Адрес объекта  - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай,

город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 11,12, | Имеются незначительные перепады высоты в дверных проёмах | К,О,С,Г,У |  | ТК |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | С | Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками | ТК, ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ-И (С,Г,О,У) ВНД (К) |  |  | ТК |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно  частично доступно избирательно  для О,С,Г,У и ВНД  для К,   что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ______

от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 	-

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№  1

от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: 	-

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№  1

от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

Адрес объекта  - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай,

город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 13 |  | Не оборудованы кнопкой вызова, отсутствуют поручни и опоры | К,С,О,Г,С,У | Оборудовать кнопкой вызова, поручнями и опорами | ТК, ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 14 |  | Замечаний нет | - | - | ТК |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют информирующие обозначения помещений, поручни, опоры | К,С,О,Г,У | Установить информирующие обозначения помещений, поручни, опоры | ТК, ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (С,Г,О,У) ВНД (К) |  |  | ТК |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно  условное   для  О, С, Г, У  и ВНД для К,   что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№  1

от «12 »    12    2015 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждение «Детский сад №2 «Айучак» общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»

Адрес объекта  - 649000, Российская Федерация, Республика Алтай,

город Горно-Алтайск, ул. Проточная, 16

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 15 | Отсутствует электронное табло с бегущей строкой, информационные таблички | С,Г,О,К,У | Приобрести электронное табло с бегущей строкой | ТК, ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  | 15 | Замечаний нет | С,Г,О,К,У | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях | С | Установить тактильные средства предупреждения об опасностях | ТК, ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Отсутствует система предупреждения световая синхронно со звуком | К, О,С,Г, У | Установить дублирующую световую сигнализацию в здании | ТК, ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ДЧ-И ( К,О,У,Г) |  |  | ТК, ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных	категорий инвалидов,   что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.